Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zapytania ofertowego na **dostawę urządzeń do** **świadczenia usługi „opieki na odległość” tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z usługą obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość przez centrum monitoringu dla mieszkańców Rumi w wieku 65 lat i więcej – w tym Świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (Moduł II),**

**nr postępowania DA.222.1.18.2022**

**1)    w pkt 1 pt.: ,, Opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu:” jest:**

„Opaski bezpieczeństwa muszą być wyposażone w co najmniej trzy z wymienionych funkcji tj.:

* przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
* detektor upadku,
* czujnik zdjęcia opaski,
* lokalizator GPS,
* funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
* funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe – tj. puls, saturacja
* może być wyposażone w inne dodatkowe funkcje jak np. czujnik zdjęcia urządzenia itp.

oraz powinny spełniać wymogi techniczne:

* wytrzymała bateria – czas użytkowania na jednym ładowaniu minimum 36 godzin, czas jej pełnego ładowania maksimum 4 godziny
* ładowanie indukcyjne (ładowarka indukcyjna dołączona do zestawu lub ładowarka wraz z kablem ładującym),
* urządzenie wyposażone w monitoring zużycia baterii, przypominający użytkownikowi o konieczności naładowania urządzenia,
* urządzenie wyprodukowane w Polsce,
* klasa wodoodporności co najmniej IP66,
* gwarancja – 24 miesiące,
* możliwość zdalnej bezpłatnej aktualizacji oprogramowania urządzenia bez konieczności obsługi serwisowej”

**winno być:**

„Opaski bezpieczeństwa muszą być wyposażone w co najmniej trzy z wymienionych funkcji tj.:

* przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
* detektor upadku,
* czujnik zdjęcia opaski,
* lokalizator GPS,
* funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
* funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe – tj. puls, saturacja
* może być wyposażone w inne dodatkowe funkcje jak np. czujnik zdjęcia urządzenia itp.
* **muszą gwarantować użytkowanie opasek przez Seniorów w języku polskim**”

oraz **muszą** spełniać wymogi techniczne:

* wytrzymała bateria – czas użytkowania na jednym ładowaniu minimum 36 godzin, czas jej pełnego ładowania maksimum 4 godziny
* ładowanie indukcyjne **lub magnetyczne** (ładowarka indukcyjna lub **do ładowania magnetycznego** dołączona do zestawu lub ładowarka wraz z kablem ładującym),
* urządzenie wyposażone w monitoring zużycia baterii, przypominający użytkownikowi o konieczności naładowania urządzenia,
* urządzenie wyprodukowane w Polsce,
* klasa wodoodporności co najmniej IP66,
* gwarancja – 24 miesiące,
* możliwość zdalnej bezpłatnej aktualizacji oprogramowania urządzenia bez konieczności obsługi serwisowej”

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Zapytania ofertowego, postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Termin składania ofert: **16.08.2022 godz. 10.00**

Termin otwarcia ofert: **16.08.2022 po godz. 10.00**

W pozostałym zakresie Zapytanie ofertowe pozostaje niezmienione.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Rumi

Gabriela Konarzewska